**Прайс на готовую продукцию**

ОАО «Кричевский завод ЖБИ»

с графическим представлением и краткой характеристикой

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Графический вид изделия | | Характеристика | | Стоимость, бел. рублей |
| **ЭЛЕМЕНТЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ** | | | | |
|  | Диаметр  наружный  **1200 мм**  Диаметр внутренний **625 мм**  Высота  **205 мм**  Вес  **305 кг** | | **Крышка ПП-10-1**  **Стоимость с НДС**  **58,34 1 шт.** | |
|  | Диаметр  наружный   **1500 мм**  Высота  **100 мм**  Вес  **440 кг** | | **Днище ПДн-10**  **Стоимость с НДС**  **92,60 1 шт.** | |
|  | Диаметр  наружный  **1680 мм**  Диаметр внутренний **700 мм**  Высота  **150 мм**  Вес  **690 кг** | | **Крышка ПП-15-1**  **Стоимость с НДС**    **178,22 шт.** | |
|  | Диаметр  наружный  **2000 мм**  Высота  **120 мм**  Вес  **940 кг** | | **Днище ПДн-15**  **Стоимость с НДС**  **196,39 1 шт.** | |
|  | Диаметр  наружный  **2200 мм**  Диаметр внутренний **700 мм**  Высота **160 мм**  Вес **1370 кг** | | **Крышка ПП-20-1**  **Стоимость с НДС**  **366,36 шт.** | |
|  | Диаметр  наружный  **2500 мм**  Высота  **120 мм**  Вес  **1480 кг** | | **Днище ПДн-20**  **Стоимость с НДС**  **373,73** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ** | | |
| **КС 10.2** | Диаметр  наружный  **1200 мм**  Диаметр внутренний **1000 мм**  Высота **250 мм**  Толщина стенки**100 мм** | **КС 10.2**  **Стоимость с НДС**  **27,65 за 1 шт.** |
| **КС 10.5** | Диаметр  наружный  **1200 мм**  Диаметр внутренний **1000 мм**  Высота **500 мм**  Толщина стенки **100 мм**  Вес**410 кг** | **КС 10.5**  **Стоимость с НДС**  **54,31 за 1 шт.** |
| **КС 10.10** | Диаметр  наружный  **1200 мм**  Диаметр внутренний **1000 мм**  Высота **1000 мм**  Толщина стенки**100 мм**  Вес**830 кг** | **КС 10.10**  **Стоимость с НДС**  **85,01 за 1 шт.** |
| **КС 15.9** | Диаметр  наружный  **1680 мм**  Диаметр внутренний **1500 мм**  Высота **890 мм**  Толщина стенки**100 мм**  Вес**980 кг** | **КС 15.9**  **Стоимость с НДС**  **126,98 за 1 шт.** |
| **КС 15.6** | Диаметр  наружный  **1680 мм**  Диаметр внутренний **1500 мм**  Высота **590 мм** Толщина стенки**100 мм**  Вес **650 кг** | **КС 15.6**  **Стоимость с НДС**  **95,47 за 1 шт.** |
| **КС 20.9** | Диаметр  наружный  **2200 мм**  Диаметр внутренний **2000 мм**  Высота **890 мм**  Толщина стенки**100 мм**  Вес**1430 кг** | **КС 20.9**  **Стоимость с НДС**  **182,04 за 1 шт.** |
| **КС 20.6** | Диаметр  наружный  **2200 мм**  Диаметр внутренний **2000 мм**  Высота **590 мм**  Толщина стенки**100 мм**  Вес**950 кг** | **КС 20.6**  **Стоимость с НДС**  **122,09 за 1 шт.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **КОЛЬЦА КОМПЕНСАЦИОННЫЕ** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Диаметр  наружный  **825 мм**  Диаметр внутренний  **625 мм**  Высота  **60 мм**  Толщина стенки  **100 мм**  Вес  **35кг** | | | | | **Кольцо компенсационное**  **КО 6.6**  **Стоимость с НДС**  **8,23 1 шт.** |
|  | | | | | Диаметр  наружный  **825 мм**  Диаметр внутренний  **625 мм**  Высота  **80 мм**  Толщина  **100 мм**  Вес  **45кг** | | | | | **Кольцо компенсационное**  **КО 6.8**  **Стоимость с НДС**  **12,00 шт.** |
|  | | | | | Диаметр  наружный  **825 мм**  Диаметр внутренний  **625 мм**  Высота  **100 мм**  Толщина  **100 мм**  Вес  **55кг** | | | | | **Кольцо компенсационное**  **КО 6.10**  **Стоимость с НДС**  **14,25 шт.** |
|  | | | | | Диаметр  наружный  **825 мм**  Диаметр внутренний  **625 мм**  Высота  **120 мм**  Толщина  **100 мм**  Вес  **65кг** | | | | | **Кольцо компенсационное**  **КО 6.12**  **Стоимость с НДС**  **15,80.** |
|  | | | | |  | | | | |  |
| **БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ (ФБС)** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Марка | Размер, мм  (длинахширинахвысота) | | Объём, м3 | | | Вес, т | Стоимость с НДС **за единицу**,  бел. р. | | | |
| **24.6.6** | 2380х600х580 | | 0,815 | | | 1,96 | **161,68** | | | |
| **24.5.6** | 2380х500х580 | | 0,679 | | | 1,63 | **134,70** | | | |
| **24.4.6** | 2380х400х580 | | 0,543 | | | 1,3 | **105,93** | | | |
| **24.3.6** | 2380х300х580 | | 0,406 | | | 0,97 | **80,70** | | | |
| **12.6.6** | 1180х600х580 | | 0,398 | | | 0,96 | **79,26** | | | |
| **12.6.3** | 1180х600х280 | | 0,191 | | | 0,46 | **38,18** | | | |
| **12.5.6** | 1180х500х580 | | 0,331 | | | 0,79 | **66,88** | | | |
| **12.5.3** | 1180х500х280 | | 0,159 | | | 0,38 | **32,31** | | | |
| **12.4.6** | 1180х400х580 | | 0,265 | | | 0,64 | **54,60** | | | |
| **12.4.3** | 1180х400х280 | | 0,127 | | | 0,31 | **26,29** | | | |
| **12.3.6** | 1180х300х580 | | 0,203 | | | 0,458 | **40,46** | | | |
| **12.3.3** | 1180х300х280 | | 0,100 | | | 0,24 | **19,96** | | | |
| **9.6.6** | 880х600х580 | | 0,293 | | | 0,7 | **59,84** | | | |
| **9.5.6** | 880х500х580 | | 0,244 | | | 0,59 | **48,00** | | | |
| **9.4.6** | 880х400х580 | | 0,195 | | | 0,47 | **38,99** | | | |
| **9.3.6** | 880х300х580 | | 0,146 | | | 0,35 | **29,07** | | | |
| **ПЛИТЫ ПУСТОТНОГО НАСТИЛА (ПТМ)** | | | | | | | | | | |
|  | | | Объём, м3 | | | Стоимость с НДС **за единицу**, бел. р. | | | | |
| ПТМ 27.15.22-8.0 | | | 0,870 | | | **219,40** | | | | |
| ПТМ 28.12.22-8,0 | | | 0,720 | | | **153,48** | | | | |
| ПТМ 28.15.22-11,0 | | | 0,905 | | | **227,82** | | | | |
| ПТМ 28.15.22-8,0 | | | 0,900 | | | **205,86** | | | | |
| ПТМ 28.15.22-9,0 | | | 0,799 | | | **209,45** | | | | |
| ПТМ 30.12.22-7,0 | | | 0,780 | | | **194,37** | | | | |
| ПТМ 30.12.22-9,0 | | | 0,780 | | | **194,14** | | | | |
| ПТМ 30.15.22-13,0 | | | 0,970 | | | **260,49** | | | | |
| ПТМ 30.15.22-7,0 | | | 0,970 | | | **247,34** | | | | |
| ПТМ 30.15.22-9,0 | | | 0,977 | | | **242,68** | | | | |
| ПТМ 36.12.22-11,0 | | | 0,937 | | | **256,74** | | | | |
| ПТМ 36.12.22-7,0 | | | 0,937 | | | **236,89** | | | | |
| ПТМ 36.15.22-10,0 | | | 1,170 | | | **316,61** | | | | |
| ПТМ 36.15.22-13,0 | | | 1,170 | | | **335,79** | | | | |
| ПТМ 36.15.22-6,0 | | | 1,170 | | | **267,19** | | | | |
| ПТМ 42.12.22-10,0 | | | 1,090 | | | **327,48** | | | | |
| ПТМ 42.12.22-7,0 | | | 1,090 | | | **308,80** | | | | |
| ПТМ 42.15.22-13,0 | | | 1,370 | | | **393,19** | | | | |
| ПТМ 42.15.22-6,0 | | | 1,370 | | | **353,11** | | | | |
| ПТМ 42.15.22-7,0 | | | 1,370 | | | **384,33** | | | | |
| ПТМ 42.15.22-9,0 | | | 1,370 | | | **401,57** | | | | |
| **ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ** | | | | | | | | | | |
| **ТБ 60.25**  Диаметр внутренний 600 мм.  Длина 2500 мм. Толщина стенки 75 мм .  Вес 1400 кг  **Стоимость с НДС**  **163,87 шт.** | | | | | | | | | | |
| **ТБ 100.25**  Диаметр внутренний 1000 мм.  Длина 2500 мм. Толщина стенки 130 мм .  Вес 3465 кг  **Стоимость с НДС                     412,18 за 1 шт.** | | | | | | | | | | |
| **ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ** | | | | | | | | | | |
| Наименование | | Объём, м3 | | | **Стоимость** с НДС **за единицу**, бел. р. | | | | | |
| ФЛ 10.12.4 | | 0,260 | | | **85,38** | | | | | |
| ФЛ 10.8.4 | | 0,170 | | | **55,71** | | | | | |
| ФЛ 12.12.3 | | 0,310 | | | **104,29** | | | | | |
| ФЛ 12.12.4 | | 0,310 | | | **109,01** | | | | | |
| ФЛ 12.24.4 | | 0,650 | | | **227,65** | | | | | |
| ФЛ 12.8.4 | | 0,200 | | | **71,06** | | | | | |
| ФЛ 14.12.4 | | 0,360 | | | **138,61** | | | | | |
| ФЛ 14.24.4 | | 0,760 | | | **288,56** | | | | | |
| ФЛ 14.8.4 | | 0,230 | | | **89,51** | | | | | |
| ФЛ 16.12.4 | | 0,410 | | | **171,80** | | | | | |
| ФЛ 16.24.4 | | 0,860 | | | **357,31** | | | | | |
| ФЛ 16.8.4 | | 0,230 | | | **101,15** | | | | | |
| ФЛ 20.12.4 | | 0,780 | | | **274,20** | | | | | |
| ФЛ 20.8.4 | | 0,500 | | | **173,70** | | | | | |
| ФЛ 24.8.4 | | 0,580 | | | **222,65** | | | | | |
| ФЛ 6.12.4 | | 0,180 | | | **56,52** | | | | | |
| ФЛ 8.24.4 | | 0,460 | | | **149,67** | | | | | |
| ФЛ 10.24.4 | | 0,550 | | | **178,91** | | | | | |
| ФЛ 8.12.4 | | 0,220 | | | **91,32** | | | | | |
| **ПЛИТКА И БОРДЮР** | | | | | | | | | | |
| **Бордюр тротуарный**  **БР 100.20.8** | |  | | | | | | **Бордюр тротуарный**  **Стоимость с НДС**  **4,46 за 1 шт.** | | |
| **Плитка 30\*30** | |  | | | | | | **Плитка 30\*30**  **Стоимость с НДС**  **0,35за 1 шт.** | | |
| **Плитка 40\*40** | |  | | | | | | **Плитка 40\*40**  **Стоимость с НДС**  **1,40 за 1 шт.** | | |
| **Ф-1 (фундамент/**  **стакан)** | |  | | | | | | **Ф-1**  **Объём изделия 0,34 м3**  **Стоимость с НДС**  **135,03за 1 шт.** | | |
| **ПТП 12.5.8.6** | | Объём единицы 0,038м3 | | | | | | **Стоимость с НДС**  **17,70 за 1 шт.** | | |